## Defining the range
Vout	4.5000000000000003e-005	1.0000000000000001e-005	-1.0000000000000001e-005	-4.5000000000000003e-005
50000	2.25	0.5	-0.5	-2.25
10000	0.45000000000000001	0.10000000000000001	-0.10000000000000001	-0.45000000000000001
1000	4.5000000000000005e-002	1.e-002	-1.e-002	-4.5000000000000005e-002
500	2.2500000000000003e-002	5.0000000000000001e-003	-5.0000000000000001e-003	-2.2500000000000003e-002
100	4.5000000000000005e-003	1.e-003	-1.e-003	-4.5000000000000005e-003
1	4.5000000000000003e-005	1.0000000000000001e-005	-1.0000000000000001e-005	-4.5000000000000003e-005

	Output voltage range = 5V … 10uV … -10uV … -5V

## Sheet1
Test Nr	Rload, Ohm	Iset. uA	DAC bits setting	DAC voltage setting	Actual DAC V	DAC Vripple, Vpk-pk	perfect DAC bits setting	DAC bits setting	DAC voltage setting	Actual DAC V	DAC Vripple, Vpk-pk	Predicted Vout, V	Actual Vout	Vout ripple, Vpkpk	Pred. Iout, uA	Actual Iout, uA	Iout ripple, uIpkpk	SNR, %	Iout setting error, %	Status	Vmeasured	Rmeasured
BCH1					2.2400000000000002					2.2400000000000002		0.53300000000000003	0.55000000000000004							Ok
BCH2					0.99399999999999999					0.99399999999999999		-0.58299999999999996	-0.57999999999999996							Ok
HS1	19450	45.560000000000002	2545	3.1070000000000002	3.109	6.0000000000000001e-003		2545	3.1074481074481075	3.109	6.0000000000000001e-003	0.88600000000000001	0.89000000000000001	1.7999999999999999e-002	45.68	45.759999999999998	0.93000000000000005	49.204301075268809	0.44	Ok
HS2	Open load	100	3139	3.8330000000000002	3.8319999999999999	5.5999999999999999e-003		3139	3.8327228327228329	3.8319999999999999	5.5999999999999999e-003	4.9989999999999997	4.9790000000000001	4.1999999999999997e-003	99.950000000000003	99.540000000000006	8.4000000000000005e-002	1185		Ok
HS3	50018	100	3139	3.8330000000000002	3.8319999999999999	7.0000000000000001e-003		3139	3.8327228327228329	3.8319999999999999	7.0000000000000001e-003	4.9989999999999997	3.0680000000000001	1.e-002	99.950000000000003	61.338000000000001	0.19992802591067219	306.80040839999998	-38.631315657828914	Fail	894mV		not supported by x5 amplification
HS4	50018	50	2593	3.1659999999999999	3.1669999999999998			2593	3.1660561660561659	3.1669999999999998		2.4961341899999998	2.556	5.0000000000000001e-003	49.829999999999998	51.024999999999999	9.9964012955336093e-002	510.4336899999999	2.3981537226570349	Ok
HS5	50093	10						2156	2.6324786324786325	2.6309999999999998		0.49771891025641007	0.50049999999999994	5.0000000000000001e-003	9.9358974358974326	9.9914159663026751	9.9814345317709066e-002	100.09999999999998	0.5587671447237319	Ok
HS6	50000	-10						1938	2.3663003663003663	2.3610000000000002		-0.50230618131868121	-0.50890000000000002	5.0000000000000001e-003	-10.027472527472526	-10.159104066436427	9.9999999999999992e-002	101.59104066436429	1.3127090461057584	Ok
HS7	50000	-50						1501	1.8327228327228327	1.829		-2.5069436355311359	-2.4969999999999999	5.0000000000000001e-003	-50.045787545787547	-49.847284051663905	9.9999999999999992e-002	498.47284051663911	-0.39664376135959228	Ok
HS8	50000	-100						955	1.1660561660561661	1.165		-5.0115936355311357	-3.0470000000000002	5.0000000000000001e-003	-100.04578754578755	-60.826862036611899	9.9999999999999992e-002	608.26862036611908	-39.200976344182891	Fail
HS9	9997	100					3139.4999999999995	3139	3.8327228327228329	3.8300000000000001		0.99924226190476206	1.014	5.0000000000000001e-003	99.954212454212467	101.43042912873861	0.50015004501350413	202.79999999999995	1.4768929075424164	Ok
HS10	9997	50						2593	3.1659999999999999	3.1659999999999999		0.49935014999999999	0.50849999999999995	5.0000000000000001e-003	49.949999999999996	50.86525957787336	0.50015004501350413	101.69999999999997	1.8323515072539824	Ok
HS11	9997	10						2156	2.6324786324786325	2.6320000000000001	3.0000000000000001e-003	9.9329166666666621e-002	0.10199999999999999	6.0000000000000001e-003	9.9358974358974326	10.203060918275481	0.60018005401620489	16.999999999999996	2.6888711774822971	Ok
HS12	9997	-10						1938	2.3663003663003663	2.3610000000000002		-0.10024464285714284	-0.10349999999999999	5.0000000000000001e-003	-10.027472527472526	-10.353105931779533	0.50015004501350413	20.699999999999996	3.2474125799383744	Ok
HS13	9997	-50						1501	1.8327228327228327	1.829		-0.5003077380952381	-0.50780000000000003	5.4000000000000003e-003	-50.045787545787547	-50.795238571571474	0.5401620486145845	94.037037037037024	1.4975306864703528	Ok
HS14	9997	-100						955	1.1660561660561661	1.165		-1.000157738095238	-1.0125	5.0000000000000001e-003	-100.04578754578755	-101.28038411523457	0.50015004501350413	202.49999999999997	1.2340315366921251	Ok
	1000	100						3139	3.8327228327228329			9.995421245421246e-002	0.1172		99.954212454212467	117.2					0.1002
	1000	50						2593	3.1660561660561659			4.9954212454212443e-002	5.8900000000000001e-002		49.954212454212445	58.899999999999999					5.04e-002
	1000	10						2156	2.6324786324786325			9.9358974358974318e-003	1.1900000000000001e-002		9.9358974358974326	11.900000000000002					1.0200000000000001e-002
	1000	-10						1938	2.3663003663003663			-1.0027472527472527e-002	-1.1900000000000001e-002		-10.027472527472526	-11.900000000000002					-9.5999999999999992e-003
	1000	-50						1501	1.8327228327228327			-5.0045787545787548e-002	-5.8500000000000003e-002		-50.045787545787547	-58.500000000000007					-4.9799999999999997e-002
	1000	-100						955	1.1660561660561661			-0.10004578754578755	-0.11700000000000001		-100.04578754578755	-117.00000000000001					-9.9900000000000003e-002

	100	100						3139	3.8327228327228329			9.9954212454212467e-003	2.7e-002		99.954212454212467	270					-1.0200000000000001e-002
	100	50						2593	3.1660561660561659			4.9954212454212448e-003	1.3899999999999999e-002		49.954212454212445	139					5.4000000000000003e-003
	100	10						2156	2.6324786324786325			9.935897435897434e-004	2.8999999999999998e-003		9.9358974358974326	28.999999999999996					1.1999999999999999e-003
	100	-10						1938	2.3663003663003663			-1.0027472527472526e-003	-2.8e-003		-10.027472527472526	-28					-5.9999999999999995e-004
	100	-50						1501	1.8327228327228327			-5.0045787545787545e-003	-1.37e-002		-50.045787545787547	-137					-4.7999999999999996e-003
	100	-100						955	1.1660561660561661			-1.0004578754578755e-002	2.75e-002		-100.04578754578755	275					-9.5999999999999992e-003
	1	100						3139	3.8327228327228329			9.9954212454212465e-005	1.7000000000000001e-002		99.954212454212467	17000					5.1999999999999995e-004
	1	50						2593	3.1660561660561659			4.9954212454212443e-005			49.954212454212445	0					4.6999999999999999e-004
	1	10						2156	2.6324786324786325			9.9358974358974332e-006			9.9358974358974326	0					4.2999999999999999e-004
	1	-10						1938	2.3663003663003663			-1.0027472527472526e-005			-10.027472527472526	0
	1	-50						1501	1.8327228327228327			-5.0045787545787549e-005			-50.045787545787547	0
	1	-100						955	1.1660561660561661			-1.0004578754578754e-004			-100.04578754578755	0
									5						187.5

## Defining the range (2)
			Usable measurement current range for the given load resistance
Rload, Ohm							Vout
100000	0.10000000000000001	1	2	5	10	15				Can't be achived by generator (it's supplied from 5V)
50000	5.0000000000000003e-002	0.5	1	2.5	5	7.5				Can be generated by can't be measured due to x5 amplification
20000	2.e-002	0.20000000000000001	0.40000000000000002	1	2	3				Can be generated and measured (tested)
10000	1.e-002	0.10000000000000001	0.20000000000000001	0.5	1	1.5				Can be generated and measured (not tested)
1000	1.e-003	1.e-002	2.e-002	5.0000000000000003e-002	0.10000000000000001	0.14999999999999999				Output voltage level is comparible with expected noise
500	5.0000000000000001e-004	5.0000000000000001e-003	1.e-002	2.5000000000000001e-002	5.0000000000000003e-002	7.4999999999999997e-002			bold	tested scenario
100	1.e-004	1.e-003	2.e-003	5.0000000000000001e-003	1.e-002	1.4999999999999999e-002
1	9.9999999999999995e-007	1.0000000000000001e-005	2.0000000000000002e-005	5.0000000000000002e-005	1.e-004	1.4999999999999999e-004
	1	10	20	50	100	150	I out, uA